Администрация сельского поселения Ключевский сельсовет

муниципального района Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля  2015 года № 21

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения  Ключевский сельсовет муниципального района

Аскинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 07 .12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения   Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Ключи, ул. Центральная, 10 и в официальном сайте www.askino.ru.

Глава

сельского поселения Ключевский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

Ф.К. Камалдинова

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Ключевский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

от 13 июля 2015 года  № 21

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения с. Ключи

5.Пояснительная записка

6.Расчетные расходы воды

7.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

8.Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения.

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения   Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан является:

-Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.  № 782

II. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в сельском поселении Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2025 г. являются:

- 1.Обследование системы водоснабжения и водоотведения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения.

- 2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения до 2025года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан расположен в южной зоне муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан. Численность населения 439 человек, в состав сельского поселения входит семь населённых пунктов с.Ключи, д.Кучаново, д.Степановка Административным центром является с.Ключи, который расположен на расстоянии 225км от г.Уфы, 25км от районного центра с.Аскино и 90км от железнодорожной станции Щучье Озеро Пермского края.

Климат умеренно-континентальный, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20,9о-21,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)18,9о-(-) 19,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Общая площадь жилищного фонда 19,8 тыс. кв.м, в т.ч , централизованным холодным водоснабжением 18,6тыс. кв.м и централизованным водоотведением - тыс. кв.м.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 2объекта соцкультбыта. В 41 жилых домах 1-этажной застройки имеется централизованное холодное водоснабжение.

IV. Схема водоснабжения с. Ключи.

Схемы водоснабжения и водоотведения с.Ключи  сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на приложении №1

V. Пояснительная записка

На хозяйственные питьевые нужды населения сельского поселения в настоящее время используется вода из действующей артезианской скважины в   с.Ключи, на котором установлен погружной насос ЭЦВ-6-10-80, кроме этого имеются индивидуальные скважины и   у индивидуальных жилых домов.

1.У администрации СП Ключевский сельсовет имеется лицензия на право пользования недрами серия –УФА, номер- 00783, вид лицензии-ВЭ .

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с.Ключи | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина №7284 (глубина скважины55 м.; год бурения 2001; дебит скважины 1,6 м.кб. час); | Водонапорная башня емкостью 25 м3 высотой 10 м. Водопроводная сеть общая длина 2000 м. из полиэтил. диаметр100мм |

VI. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2015 года:

В настоящее время объём отпуска за 2014 год составляет 9,1 тыс.км.кб.,

в том числе 8,7 тыс.м.кб.населению

0,3 тыс.м.кб прочие организации

0,1 тыс.м.кб. безвозвратные потери.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ  от 31 августа 2012 года N 221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК (ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПОЛИВНОЙ ПЕРИОД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛИВА САДОВЫХ, ОГОРОДНЫХ И ДАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЖИВОТНОГО) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

## НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

| N п/п | Степень благоустройства | При отсутствии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем | 3,180 | 4,762 | 7,942 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,219 | 4,798 | 8,017 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,259 | 4,833 | 8,092 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ | 2,783 | 4,409 | 7,192 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 1,726 | 3,466 | 5,192 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,097 | 2,655 | 3,752 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | x | 7,942 | 7,942 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550 - 1650 мм с душем | x | 8,017 | 8,017 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | x | 8,092 | 8,092 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | x | 3,752 | 3,752 |
| 11 | Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо) | x | 3,752 | x |
| 12 | Центральное холодное водоснабжение, без канализации | x | 2,984 | x |
| 13 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | x | 1,264 | x |
| Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются |
| N п/п | Степень благоустройства | При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента |
|  |  | с момента вступления в силу по 30 июня 2015 г. - 1,1 |
|  |  | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем | 3,498 | 5,238 | 8,736 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,541 | 5,278 | 8,819 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,585 | 5,316 | 8,901 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ | 3,061 | 4,850 | 7,911 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 1,899 | 3,813 | 5,711 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,207 | 2,921 | 4,127 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | x | 8,736 | 8,736 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550 - 1650 мм с душем | x | 8,819 | 8,819 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | x | 8,901 | 8,901 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | x | 4,127 | 4,127 |
| 11 | Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо) | x | 4,127 | x |
| 12 | Центральное холодное водоснабжение, без канализации | x | 3,282 | x |
| 13 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | x | 1,390 | x |
| Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются |

| N п/п | Степень благоустройства | При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2 |
|  |  | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем | 3,816 | 5,714 | 9,530 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,863 | 5,758 | 9,620 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,911 | 5,800 | 9,710 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ | 3,340 | 5,291 | 8,630 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 2,071 | 4,159 | 6,230 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,316 | 3,186 | 4,502 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | x | 9,530 | 9,530 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550 - 1650 мм с душем | x | 9,620 | 9,620 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | x | 9,710 | 9,710 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | x | 4,502 | 4,502 |
| 11 | Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо) | x | 4,502 | x |
| 12 | Центральное холодное водоснабжение, без канализации | x | 3,581 | x |
| 13 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | x | 1,517 | x |
| Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются |
| N п/п | Степень благоустройства | При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента |
|  |  | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4 |
|  |  | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем | 4,452 | 6,667 | 11,119 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,507 | 6,717 | 11,224 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,563 | 6,766 | 11,329 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ | 3,896 | 6,173 | 10,069 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 2,416 | 4,852 | 7,269 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,536 | 3,717 | 5,253 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | x | 11,119 | 11,119 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550 - 1650 мм с душем | x | 11,224 | 11,224 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | x | 11,329 | 11,329 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | x | 5,253 | 5,253 |
| 11 | Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо) | x | 5,253 | x |
| 12 | Центральное холодное водоснабжение, без канализации | x | 4,178 | x |
| 13 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | x | 1,770 | x |
| Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются |

| N п/п | Степень благоустройства | При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 |
|  |  | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем | 4,770 | 7,143 | 11,913 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,829 | 7,197 | 12,026 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,889 | 7,250 | 12,138 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ | 4,175 | 6,614 | 10,788 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 2,589 | 5,199 | 7,788 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,646 | 3,983 | 5,628 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | x | 11,913 | 11,913 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550 - 1650 мм с душем | x | 12,026 | 12,026 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | x | 12,138 | 12,138 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | x | 5,628 | 5,628 |
| 11 | Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо) | x | 5,628 | x |
| 12 | Центральное холодное водоснабжение, без канализации | x | 4,476 | x |
| 13 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | x | 1,896 | x |
| Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются |
| N п/п | Степень благоустройства | При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента |
|  |  | с 2017 г. - 1,6 |
|  |  | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем | 5,088 | 7,619 | 12,707 |
| 2 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,150 | 7,677 | 12,827 |
| 3 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,214 | 7,733 | 12,947 |
| 4 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ | 4,453 | 7,054 | 11,507 |
| 5 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа | 2,762 | 5,546 | 8,307 |
| 6 | Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны | 1,755 | 4,248 | 6,003 |
| 7 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | x | 12,707 | 12,707 |
| 8 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550 - 1650 мм с душем | x | 12,827 | 12,827 |
| 9 | Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем | x | 12,947 | 12,947 |
| 10 | Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация | x | 6,003 | 6,003 |
| 11 | Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо) | x | 6,003 | x |
| 12 | Центральное холодное водоснабжение, без канализации | x | 4,774 | x |
| 13 | Водоснабжение с использованием водоразборных колонок | x | 2,022 | x |
| Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются |

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК (ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЖИВОТНОГО) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

| N п/п | Категория животных | При отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета с учетом повышающего коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с момента вступления в силу по 30 июня 2015 г. - 1,1 | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2 | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4 | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 | с 2017 г. - 1,6 |
|  |  | Норматив водопотребления (куб. м в месяц на 1 голову животного) | Норматив водопотребления (куб. м в месяц на 1 голову животного) | Норматив водопотребления (куб. м в месяц на 1 голову животного) | Норматив водопотребления (куб. м в месяц на 1 голову животного) | Норматив водопотребления (куб. м в месяц на 1 голову животного) | Норматив водопотребления (куб. м в месяц на 1 голову животного) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Коровы молочные | 3,0400 | 3,3440 | 3,6480 | 4,2560 | 4,5600 | 4,8640 |
| 2. | Коровы мясные | 2,1280 | 2,3408 | 2,5536 | 2,9792 | 3,1920 | 3,4048 |
| 3. | Быки и нетели | 1,8240 | 2,0064 | 2,1888 | 2,5536 | 2,7360 | 2,9184 |
| 4. | Лошади | 1,8240 | 2,0064 | 2,1888 | 2,5536 | 2,7360 | 2,9184 |
| 5. Свиньи: |
| 5.1. | супоросные и холостые | 0,7600 | 0,8360 | 0,9120 | 1,0640 | 1,1400 | 1,2160 |
| 5.2. | подсосные матки с приплодом | 1,8240 | 2,0064 | 2,1888 | 2,5536 | 2,7360 | 2,9184 |
| 5.3. | отъемыши | 0,1520 | 0,1672 | 0,1824 | 0,2128 | 0,2280 | 0,2432 |
| 5.4. | молодняк | 0,4560 | 0,5016 | 0,5472 | 0,6384 | 0,6840 | 0,7296 |
| 6. Молодняк: |
| 6.1. | до 6 месяцев | 0,6080 | 0,6688 | 0,7296 | 0,8512 | 0,9120 | 0,9728 |
| 6.2. | старше 6 месяцев | 0,9120 | 1,0032 | 1,0944 | 1,2768 | 1,3680 | 1,4592 |
| 7. Овцы, козы: |
| 7.1. | взрослые | 0,3040 | 0,3344 | 0,3648 | 0,4256 | 0,4560 | 0,4864 |
| 7.2. | молодняк | 0,1520 | 0,1672 | 0,1824 | 0,2128 | 0,2280 | 0,2432 |
| 8. | Кролики | 0,0912 | 0,1003 | 0,1094 | 0,1277 | 0,1368 | 0,1459 |
| 9. | Утки | 0,0580 | 0,0638 | 0,0696 | 0,0812 | 0,0870 | 0,0928 |
| 10. | Куры | 0,0100 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0160 |
| 11. | Индейки | 0,0140 | 0,0154 | 0,0168 | 0,0196 | 0,0210 | 0,0224 |
| 12. | Гуси | 0,0510 | 0,0561 | 0,0612 | 0,0714 | 0,0765 | 0,0816 |
| Примечание - Расход воды на водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного (куб. м в месяц на 1 голову животного), определенный в соответствии с разделом 3 ВНТП-Н-97 "Норма расходов |

VII. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Всего в сельском поселении протяженность водопровода составляет 5000м. метров, в том числе из полиэтилена ДУ 63-110 -4000 метров проложены в 1984г. изношенность, которых составляет 70%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих на трубы пенополиуретановой.

В 2015- 2025г. в рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой, замена водонапорной башни.

Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

VIII. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах   сельского поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.